Лабораторна робота № 7

Тема: Оцінка ефективності посіву: підрахунок колоній, що утворилися на чашках Петрі.

Мета: ознайомитися з методами підрахунку колоній клітин для визначення ефективності посіву на чашках Петрі (методика клонування).

Обладнання: лабораторний посуд, гемоцитометр (камера Горяєва), 0,25% трипсин, поживне середовище,  дистильована вода, 70% етанол, вата, мікроскоп, трипановий синій, нейтральний червоний.

Питання для самопідготовки

- Хромосомний аналіз клітин у культурі

- Кількісний аналіз клітин у культурі

- Дослідження цитотоксичності клітин у культурі

- Контамінація та шляхи її усунення

- Культури специфічних клітин

- Органотипові культури

- Клонування клітин у культурі

- Органотипова культура клітин

Хід роботи:

Завдання 1. Забарвити колонії кристалвіолетом.

- Видалити середовище з чашок Петрі.

- Промити фіз. розчином двічі.

- Додати 3 мл метанолу (усі маніпуляції робити обережно, щоб не пошкодити колонії клітин) та фіксувати впродовж 10 хв.

- Видалити метанов.

- Додати відфільтрований розчин кристалвіолету таким чином, щоб уся поверхня чашки Петрі була вкрита барвником.

- Видалити барвник.

- Промити чашки Петрі дистильованою водою та залишити до повного висихання.

Завдання 2. Підрахунок колоній.

Порахувати ті колонії, які містять більше 50 клітин (100-1000 клітин). Проте, якщо більшість колоній містять 50 клітин, то їх необхідно враховувати. У такому випадку необхідно враховувати колонії, що містять більше 16 клітин.

Завдання 3. Аналіз ефективності виживання клітин.

Оцінити ефективність виживання клітин можна за формулою:

N1N2×100=PE

Де N1 – кількість сформованих колоній;

N2 – кількість посіяних клітин;

РЕ – ефективність культивування.